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吉林坤禾农牧科技发展有限公司
安全生产隐患整改报告

2020年8月28日长春市应急管理局携专家组对我公司进行了安全检查，并对我公司存在的安全隐患提出了整改意见，并下发了责令限期整改指令书共15项整改要求。我公司高度重视，对存在的问题进行了原因分析，研究制定整改计划，落实整改责任人。截止2020年11月2日我公司已经全部整改完成，现将整改情况汇报如下:

1. 未对有限空间场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。（整改人：曲桂林）
整改措施：聘请专家协助，进行有限空间辨识，将公司有限空间危险点做成台账，并在明显处设置护栏及安全警示标志。
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（图一为专家进行的有限空间辨识文件，图二为有限空间台账，图三为护栏及有限空间警示标识）
2. 粉尘爆炸危险场所未使用防爆电器设备设施。（整改人：陈广平）
整改措施：购买并更换防爆电器设备设施。
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3. 提升机未按规定设置去除铁石装置。（整改人：曲桂林）
整改措施：在提升机增设去除铁石装置。
[image: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\1607402743(1).png][image: ]


4. 未有效进行安全培训，试卷伪造。（整改人：郭琳琳）
整改措施：按培训计划进行了安全生产培训，并重新进行考试。
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5. 未设置安全组织机构及安全管理员。（整改人：王铁）
整改措施：已设置安全组织机构，任命专职安全员，并下发公司红头文件。
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6. 特种设备人员未持证上岗，未建台账。（整改人：陈广平）
整改措施：对公司特种设备作业人员重新学习考试，重新办证，并建立台账。
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7. 安全管理制度不健全，危险作业，清扫等。（整改人：郭琳琳）
整改措施：重新制定安全管理制度，完善危险作业管理制度及清扫制度。
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8. 室外使用电箱不符合标准，线路不规范。（整改人：陈广平）
整改措施：拆除多余接线，并让电工对所有配电箱进行检修，已符合标准。
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9. 中控室热力管道放风阀在室内。（整改人：侯太宁）
整改措施：拆除中控室热力管道，加装空调。
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10. 配电室门外未设置防火门。（整改人：曲桂林）
整改措施：已购买防火门，并重新安装。
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11. 氧气、乙炔瓶无瓶帽，无倾倒措施。（整改人：徐春光）
整改措施：现乙炔瓶、氧气瓶已归还厂家，如再次使用一定按要求借用带瓶帽的瓶，并加装防倾倒措施。
12. 无齿锯，砂轮机，台钻接线不规范，无操作规程。（整改人：陈广平.郭琳琳）
整改措施：将无齿锯，砂轮机等重新接线，已规范；并制定操作规程，已上墙。
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13. 室外电源箱、电器设备接线未采取封堵措施。（整改人：曲桂林）
整改措施：室外电源箱、电器设备接线已用防爆胶泥进行封堵。
[image: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\WeChat Files\5cbf5ddebac4d6f57ef9b6c10b7702d.jpg]
14. 现场传动设备皮带轮无防护罩。（整改人：赵坤）
整改措施：现场的传送机所有皮带轮已制作防护罩。
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15. 提升机电机未采取静电接地。（整改人：陈广平）
整改措施：已将提升机电机做静电接地处理。
[image: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\WeChat Files\7cd111861a48332919f1a4e6774c500.jpg]
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